## TZ 03 Elektrotechnická část
Poř. číslo | Položka | Popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
A. DODÁVKY
1 | RMS | Polyesterový rozváděč s plnými dveřmi, 2x oceloplech. montážní panel NSYPMM1210, IP min.54/ IP20, vel. 1000x1250x320mm, uchycení na stěnu, dveřní stop, příslušenství, tech. údaje a vystroje viz příloha D.3.2.7, ozn. RMS | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Výzbroj - příslušenství sestavy skříní | soupr. | 1 | 0 | 0
3 |  | Tlačítkový ovládač hřibový, 1 spínací kontakt, ovládač stiskací IP65 otočný s aretací | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Kombinovaný svodič přepětí 1. a 2. stupně, 20 kA (10/350) + 80 kA (10/350), kombinovaný svodič B+C, dálková signalizace | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Svodič přepětí 3.stupeň, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti rušení, ochranná úroveň 850V, odezva 25ns + signalizace | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Rázová oddělovací tlumivka přepěťové ochrany 3. stupeň 230V/16A | ks | 2 | 0 | 0
7 |  | třípólový spínač na lištu DIN 63A/3P + napěť. spoušť MX+OF + kont. OF+OF | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Signálnálka "LED" 230V AC, bílá | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | relé vyhodnocení napětí a sledu fází s dálkovou signalizací, 3x400V | ks | 2 | 0 | 0
10 |  | Třífázový digitální voltmetr panelový s LED displejem, nap. 230VAC, | soupr. | 1 | 0 | 0
11 |  | Termostat 0-60°C pro topení na lištu DIN | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | topné těleso hlinikové 10W, nap. 110-250VAC na lištu DIN | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | zásuvka na lištu DIN 230V/16A | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | dvěřní spínač vestavný, IP20 | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | svítidlo LED vestavné do rozváděče 230V, IP20, 7W | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | jistič vzduchový 2C1P | ks | 6 | 0 | 0
17 |  | jistič vzduchový 4C1P | ks | 4 | 0 | 0
18 |  | jistič jednopólový 6B1P | ks | 3 | 0 | 0
19 |  | jistič jednopólový 6C1P | ks | 2 | 0 | 0
20 |  | jistič jednopólový 10B1P | ks | 6 | 0 | 0
21 |  | jistič jednopólový 10C1P | ks | 3 | 0 | 0
22 |  | jistič trojpólový 16B1P | ks | 1 | 0 | 0
23 |  | jistič trojpólový 16C3P | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | jistič trojpólový 20B3P | ks | 2 | 0 | 0
25 |  | pomocný kontakt k jističi, kontakt 1/1 | ks | 1 | 0 | 0
26 |  | Proudový chránič čtyřpólový 40A, rez. proud 30mA, char. AC | ks | 2 | 0 | 0
27 |  | Proudový chránič čtyřpólový 25A, rez. proud 30mA, char. AC | ks | 1 | 0 | 0
28 |  | Kombinovaný poudový chránič dvoupólový rez. proud 30mA s nadproud. spouští 10A/B | ks | 1 | 0 | 0
29 |  | pomocné relé na lištu,c. 230VAC, kontakt 1 přep + 1 zap - 10A | ks | 1 | 0 | 0
30 |  | rozšiřovací relé na lištu,c. 230VAC, kontakt 1 přep + 1 zap - 10A | ks | 1 | 0 | 0
31 | RMS | Relé pomocné 4P/10A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 24VDC, ochranná dioda RXM040W+ patice RXZE2M114 | ks | 4 | 0 | 0
32 |  | Relé pomocné 4P/10A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC, patice RXZE2M114 | ks | 1 | 0 | 0
33 |  | Stejnosměrný zdroj 24VDC/13,8VDC/60W | ks | 2 | 0 | 0
34 |  | Zálohový zdroj 230AC/24DC | ks | 2 | 0 | 0
35 |  | Stabilizovaný zdroj 230VAC/12VDC/24VDC/130mA na lištu | ks | 1 | 0 | 0
36 |  | Akumulátor bezúdržbový12VDC/9Ah | ks | 2 | 0 | 0
37 |  | digitální ukazatel panelový pro proudovou smyčku, 31/2 místný desplej, jednovstupový, 4-20mA | ks | 2 | 0 | 0
38 |  | řadová svorkovnice pojistková s LED diodou, trubičková pojistka 1,6A | ks | 2 | 0 | 0
39 |  | řadová svorkovnice pojistková s LED diodou, trubičková pojistka 500mA | ks | 2 | 0 | 0
40 |  | řadová svorkovnice pojistková s LED diodou, trubičková pojistka 250mA | ks | 5 | 0 | 0
41 |  | řadová svorkovnice pojistková s LED diodou, trubičková pojistka 200mA | ks | 3 | 0 | 0
42 |  | řadová svorkovnice pojistková s LED diodou, trubičková pojistka 100mA | ks | 2 | 0 | 0
43 |  | řadová svorkovnice pojistková s LED diodou, trubičková pojistka 50mA | ks | 5 | 0 | 0
44 |  | řadová svorkovnice pojistková s LED diodou | ks | 1 | 0 | 0
45 |  | přepěťová ochrana pro koaxiální kabel | ks | 1 | 0 | 0
46 |  | PLC automat - sestava CPU6ES7214-1HG40-0XB0 - 14DI, 8D0, 2AI, 2AO, modul 6ES7221-1BH32-0XB0 - 16DI, modul 6ES7231-4Hf32-0XB0 - 8AI, modul 6ES241-1HA32-0XB0 - RS232, kom. kabel pro RS232 s 2x konektorem PIN | komplet | 1 | 0 | 0
47 |  | svorka řadová 6, vč. příslušenství | ks | 6 | 0 | 0
48 |  | svorka řadová 2,5, vč. příslušenství | ks | 58 | 0 | 0
49 |  | svorka řadová 16, vč. příslušenství | ks | 3 | 0 | 0
50 |  | svorka řadová 4, vč. příslušenství | ks | 21 | 0 | 0
51 |  | vývodka plastová 20 | ks | 22 | 0 | 0
52 |  | vývodka plastová 25 | ks | 15 | 0 | 0
53 |  | vývodka plastová40 | ks | 1 | 0 | 0
54 |  | Sestavení a montáž | komp. | 1 | 0 | 0
55 | SL1, SL2 | plovákový spínač se závařím, dl.- kabelu 10m | ks | 2 | 0 | 0
56 | BP1 | ponorný snímač hladiny nerez pro pitnou vodu, těsnění ,4-20mA výstup, rozsah 0-6m, dl. kabelu 10m | ks | 2 | 0 | 0
57 | BP2 | Snímač tlakový na potrubí, rozsah 0 až 1,6MPa, závit G1/2, 4-20mA, těsnění | ks | 1 | 0 | 0
58 | MXBL1 | Přepěťová ochrana pro okruhy MaR, 24VDC | ks | 1 | 0 | 0
59 |  | Krabice plast. rozbočovací, vč, vývodek a lišty DIN | sada | 1 | 0 | 0
60 |  | Montážní doplnění a kompletace krabice | soupr. | 1 | 0 | 0
61 | MXBL2 | Přepěťová ochrana pro okruhy MaR, 24VDC | ks | 1 | 0 | 0
62 |  | Krabice plast. rozbočovací, vč, vývodek a lišty DIN | sada | 1 | 0 | 0
63 |  | Montážní doplnění a kompletace krabice | soupr. | 1 | 0 | 0
64 | MS01 | Ovládač nouzového zastavení ve skříní 1/1, vč. vývodek | ks | 1 | 0 | 0
65 | MZ1, MZ2 | Plastová zásuvková skříň 400/230/24V, IP44, s 5-ti pólovými zásuvkami chráněnými jističi 1x zásuvka 400V/32A, 2x 230V/16A, 1x 24VAC | ks | 2 | 0 | 0
66 | EH1 | El. konvektor přímotopný sezabudovaným elektronickým termostatem 2kW/230V/IP24 | ks | 1 | 0 | 0
67 | EH2 | el. průtokový ohřívač vody bílý 3,5kW/230V se signalizací + baterie vod. | kompl. | 1 | 0 | 0
68 | ST | termostat pro vlhké prostředí, rozsah -15 až 15°C, IP54, 1 přep. kontakt, vnitřní knoflík | ks | 1 | 0 | 0
69 |  | anténa venkoví pro telemetrii | ks | 1 | 0 | 0
70 | SK1,SK2, SK3 | Kontakt magnetický vratový NC, pancéřový kabel, kablík v pancéřovém krku | ks | 3 | 0 | 0
71 | materiál | CYKY-J 4x16 | m | 460 | 0 | 0
72 |  | CYKY-O 2x1,5 | m | 55 | 0 | 0
73 |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 40 | 0 | 0
74 |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 135 | 0 | 0
75 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 35 | 0 | 0
76 |  | CYKY-J 5x4 | m | 35 | 0 | 0
77 |  | CYKY-J 5x10 | m | 175 | 0 | 0
78 |  | JYTY-O 4x1 | m | 130 | 0 | 0
79 |  | CMSM-X 2x1 | m | 25 | 0 | 0
80 |  | CMFM-G 3x1,5 | m | 25 | 0 | 0
81 |  | CMFM-X 19x1 | m | 25 | 0 | 0
82 |  | SYKFY 2xx2x0,5 | m | 60 | 0 | 0
83 |  | koax. kabel venkovní RG213 | m | 20 | 0 | 0
84 |  | kabelová spojka smršťovací se šroubovými spojovači pro celoplast kabely CYKY 4x16 | ks | 2 | 0 | 0
85 |  | H07V-R 16 Z/Ž | m | 65 | 0 | 0
86 |  | H07V2-K 4,00 Z/Ž | m | 25 | 0 | 0
87 |  | spínač jednopólový v plastové provedení, IP44, řaz. 1 | ks | 4 | 0 | 0
88 |  | spínač seriový plastové provedení, IP44, řez. 5 | ks | 2 | 0 | 0
89 |  | spínač třípolový otočný stiskací, se signal. doutnavkou, IP44 | ks | 1 | 0 | 0
90 |  | krabice rozbočovací na povrch pro vodiče do 4, vč. příslušenství a svorkovnice, IP65 | ks | 16 | 0 | 0
91 |  | Lišta plastová vkládací 20x20, vč. příslušenství | m | 22 | 0 | 0
92 |  | Lišta plastová vkládací 30x25, vč. příslušenství | m | 16 | 0 | 0
93 |  | Lišta plastová vkládací 40x40, vč. příslušenství | m | 12 | 0 | 0
94 |  | el. instalační kanál plast 110x65 D FH + stínící kanál SK33_S, vč. příslušenství | m | 15 | 0 | 0
95 | materiál | el. instalační kanál plast 210x70 D + stínící kanál SK33_S, vč. příslušenství | m | 18 | 0 | 0
96 |  | Trubka elektroinstalační poddajná zatížení 750N do f 25, 1225 HFPP | m | 15 | 0 | 0
97 |  | Trubka elektroinstalační poddajná zatížení 750N do f 32, 1232 HFPP | m | 15 | 0 | 0
98 |  | Trubka elektroinstalační poddajná zatížení 750N do f 40, 1240 HFPP | m | 12 | 0 | 0
99 |  | trubka korugovaná dvouplášťová f 75 | m | 55 | 0 | 0
100 |  | svítidlo LED průmyslové, světelný tok 5300 lm, výkon 39W, IP 65 | ks | 6 | 0 | 0
101 |  | svítidlo LED průmyslové, světelný tok 2349 lm, výkon 23W, opálový difuzor, IP65, přisazené, | ks | 1 | 0 | 0
102 |  | svítidlo LED průmyslové 12W/230V, IP65, kruhové | ks | 2 | 0 | 0
103 |  | LED reflektor , hliník, tvrzené sklo, světelný tok 1400 lm, 18W, IP65 | ks | 2 | 0 | 0
104 |  | ekvipotenciální svorkovnice typ 1 na omítku, vč. krytu EPS1 | ks | 2 | 0 | 0
105 |  | Vodič nerez pásek 30x2,5 | m | 35 | 0 | 0
106 |  | vodič jímací f 8 | m | 40 | 0 | 0
107 |  | vodič jímací f 23mm s vysokonapěťovou izolací HVI, šedý | m | 12 | 0 | 0
108 |  | podstavec pod jímací tyč f 290mm pogumovaný (1x pro anténu) | ks | 3 | 0 | 0
109 |  | beton. zátěž 180x180x70mm + mont. Základna f 300mm + podpěra veden v. 125mm | kompl. | 2 | 0 | 0
110 |  | jímací tyč s rovným koncem AlMgSi, dl. 1,5m | ks | 2 | 0 | 0
111 |  | jímací tyč s rovným koncem AlMgSi, dl. 1,0m | ks | 1 | 0 | 0
112 |  | svorka pro řízení elektrického pole PA | ks | 2 | 0 | 0
113 |  | uzemňovací bod typ M | ks | 4 | 0 | 0
114 |  | Svorka SZ | ks | 2 | 0 | 0
115 |  | Svorka SS | ks | 17 | 0 | 0
116 |  | Svorka všeobecně + ostatní materiál bleskosvod a uzemnění | kompl. | 1 | 0 | 0
117 |  | Svorka SP1 | ks | 6 | 0 | 0
118 |  | podpěra vedení na ploché střechy PV21 | ks | 8 | 0 | 0
119 |  | štítek popisný | ks | 2 | 0 | 0
120 |  | zemnící svorka ZSA16 | ks | 10 | 0 | 0
121 |  | uzemňovací páska nerez 0,4x15 | sada | 2 | 0 | 0
122 |  | universální těsnění Ø 100, vč. pažnice 100 | ks | 1 | 0 | 0
123 |  | nátěrová hmota na spoje uzemnění a bleskosvodu, vč. příslušenství | sada | 1 | 0 | 0
124 |  | ocel konstrukční všeobecná nerez | kg | 6 | 0 | 0
125 |  | pomocný materiál | sada | 1 | 0 | 0
126 | montáže | montáž zařízení uvedených v odst. "Dodávky" | sada | 1 | 0 | 0
127 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Materiál" | sada | 1 | 0 | 0
128 |  | příplatek za technologicky náročnou montáž bleskosvodu | kompl. | 1 | 0 | 0
129 |  | opětovná montáž radiomodemu, vč. zapojení | kompl. | 1 | 0 | 0
130 | montáže | úpravy na stáv. sil. kabelu CYKY-J 4x10 | hod | 4 | 0 | 0
131 |  | SW pro PLC, telemetrii a zobrazovač na dispečinku, přesměrování ČS Dolní Újezd | kompl. | 1 | 0 | 0
132 |  | demontáž kompletní elektro VDJ S. Anna 2x 250m3 | hod | 65 | 0 | 0
133 |  | demontáž stáv. kabelu CYKY 4x10 v zemi | m | 155 | 0 | 0
134 |  | oživení, zkoušky funkce | kompl. | 1 | 0 | 0
135 |  | revize výchozí | sada | 1 | 0 | 0
136 |  | utěsnění otvorů proti vnikání vlhkosti | ks | 1 | 0 | 0
137 | zemní práce | výkop zemina tř. 3 | m3 | 0.85 | 0 | 0
138 |  | fólie výstražná, červená, šířka 22cm | m | 460 | 0 | 0
139 |  | zához zeminy tř. 3 | m3 | 0.85 | 0 | 0
140 |  | PS 02 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - CELKEM |  |  |  | 0